silabus pembelajaran

SATUAN PENDIDIKAN	:	SMK NEGERI 1 CIREBON

PROGRAM KEAHLIAN	:	TEKNIK PENDINGINAN DAN TATA UDARA

MATA PELAJARAN	:	VENTILASI UDARA

KELAS / SEMESTER	:	II / 03 DAN 04

STANDAR KOMPETENSI	:	Mengoperasikan peralatan tata udara untuk keperluan industri

Memelihara peralatan ventilasi dan distribusi udara

DURASI PEMBELAJARAN	:	110 ( 45 menit

1. Mengoperasikan peralatan tata udara untuk keperluan industri

| Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Pengalaman Belajar | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TM | PS | PI |  |
| Menjelaskan prinsip operasional peralatan tata udara untuk keperluan industri | Menjelaskan komponen refrigerasi sistem pengkondisian udara pada ruangan Menjelaskan sistem refrigerasi pada Split Air Conditioner, Split Duct dan Water Chiller Menjelaskan komponen kontrol sistem pengkondisian udara pada ruangan | Komponen refrigerasi sistem pengkondisian udara pada ruangan Sistem refrigerasi pada Split Air Conditioner, Split Duct dan Water Chiller Komponen kontrol sistem pengkondisian udara pada ruangan | Meliputi pengetahuan komponen refrigerasi sistem pengkondisian udara pada ruangan Meliputi pengetahuan sistem refrigerasi pada Split Air Conditioner, Split Duct dan Water Chiller Meliputi pengetahuan komponen kontrol sistem pengkondisian udara pada ruangan | Tes Tulis | 8 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Memeriksa kondisi dan unjuk kerja peralatan tata udara untuk keperluan industri | Memeriksa komponen refrigerasi unit Air Conditioner Memeriksa komponen kelistrikan unit Air Conditioner Melaksanakan pump down dan charging unit Air Conditioner Melaksanakan pemeliharaan unit Air Conditioner Melaksanakan service unit Air Conditioner | Komponen kontrol sistem pengkondisian udara pada ruangan Komponen kelistrikan unit Air Conditioner Pump down dan charging unit Air Conditioner Melaksanakan service unit Air Conditioner | Meliputi pengetahuan komponen kontrol sistem pengkondisian udara pada ruangan Meliputi pengetahuan komponen kelistrikan unit Air Conditioner Meliputi pengetahuan komponen pump down dan charging unit Air Conditioner | Tes Tulis | 10 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Memeriksa performa operasi peralatan tata udara industri | Melaksanakan instalasi unit Air Conditioner Melaksanakan service unit Air Conditioner | Instalasi unit Air Conditioner Service unit Air Conditioner | Meliputi pengetahuan instalasi dan service unit Air Conditioner | Tes praktek | 12 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Mengoperasikan peralatan tata udara untuk keperluan industri | Menghitung beban panas ruangan Menghitung kapasitas pendinginan unit AC berdasarkan daya kompresor (hp) | Beban panas ruangan Kapasitas pendinginan unit AC berdasarkan daya kompresor (hp) | Meliputi pengetahuan panas ruangan dan kapasitas pendinginan unit AC berdasarkan daya kompresor (hp) | Tes Tulis | 20 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |

2. Memelihara peralatan ventilasi dan distribusi udara

| Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Pengalaman Belajar | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TM | PS | PI |  |
| Menjelaskan prinsip pemeliharaan peralatan ventilasi dan distribusi udara | Menjelaskan definisi ventilasi dan infiltrasi Menjelaskan komponen pada Air Handling Unit (AHU) Menjelaskan komponen pada Fan Coil Unit (FCU) Menjelaskan definisi air duct/cerobong udara Menjelaskan jenis air duct/cerobong udara Menjelaskan komponen pada air duct/cerobong udara | Definisi ventilasi dan infiltrasi Komponen pada Air Handling Unit (AHU) Komponen pada Fan Coil Unit (FCU) Definisi air duct/cerobong udara Jenis air duct/cerobong udara Komponen pada air duct/cerobong udara | Meliputi pengetahuan ventilasi dan infiltrasi Meliputi pengetahuan komponen Air Handling Unit (AHU) Meliputi pengetahuan komponen Fan Coil Unit (FCU) Meliputi pengetahuan air duct/cerobong udara Meliputi pengetahuan jenis air duct/cerobong udara Meliputi pengetahuan komponen pada air duct/cerobong udara | Tes Tulis Tes Praktek | 20 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pemeliharaan ventilasi dan distribusi udara | Menggambar desain air duct untuk ruangan Menghitung kecepatan dan volume udara pada air duct | Desain air duct untuk ruangan Kecepatan dan volume udara pada air duct | Meliputi pengetahuan desain air duct untuk ruangan Meliputi pengetahuan kecepatan dan volume udara pada air duct |  |  |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Melacak gangguan pada peralatan ventilasi dan distribusi udara | Menjelaskan komponen dehumidifier dan humidifier pada air Duct Menjelaskan Building Automatic System (BAS) Menjelaskan insulasi thermal pada air duct | komponen dehumidifier dan humidifier pada air Duct Building Automatic System (BAS) Insulasi thermal pada air duct | Meliputi pengetahuan komponen dehumidifier dan humidifier pada air Duct Meliputi pengetahuan Building Automatic System (BAS) Meliputi pengetahuan Insulasi thermal pada air duct | Tes Tulis | 10 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Melayani kebutuhan ventilasi dan distribusi udara | Membaca diagram psychrometric Menjelaskan diagram psychrometric Menggunakan diagram psychrometric | Diagram psychrometric | Meliputi pengetahuan pemmbacaan dan penggunaan diagram psychrometric untuk mengetahui komposisi udara | Tes Tulis | 10 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |
| Memperbaiki fan dan blower | Menjelaskan kelistrikan motor fan dan blower | Kelistrikan motor fan dan blower | Meliputi pengetahuan kelistrikan motor fan dan blower | Tes praktek | 20 |  |  | Handout Mata Pelajaran Ventilasi Udara LKS Jobsheet |